# Приложение № 1

к Концессионному соглашению

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

1. Объект Соглашения

| № п/п | Наименование имущества | Адрес места нахождения имущества | Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) | Год постоийки / Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Техническое состояние (сведения об аварийности) | Характеристики имущества (кадастровый номер, площадь, протяженность, мощность) | Сведения о проведённых мероприятиях по ремонту, реконструкции (модернизации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети, назначение: Сооружения коммунального хозяйства 24 09 10102 51 | Российская Федерация, Красноярский край, Уярский район с. Толстихино | 2339820,00 | 1990 | 90% | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | 24:40:0000000: 7487 протяженность 4969м, | В 2022 году проведен капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Новая протяженностью 510 м. |

2. Иное имущество

| № п/п | Наименование имущества | Адрес места нахождения имущества | Балансовая стоимость имущества (тыс. руб.) | Год постоийки / Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Техническое состояние (сведения об аварийности) | Характеристики имущества (кадастровый номер, площадь, протяженность, мощность) | Сведения о проведённых мероприятиях по ремонту, реконструкции (модернизации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборная скважина и водопроводная башня, назначение:10.1 Сооружения водозаборные 24 09 10102 52 | Российская Федерация , Красноярский край , Уярский район , с. Толстихино , ул. 60 лет Октября ,36 | 181440,00 | 1980 | 50% | оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет | 24:40:0090401: 293 51 кв.м. | В 2021 г. установлдена водонапорная башня Рожновского емкостью 43 куб.м. |
| 2 | Водонапорная башня, назначение: нежилое, количество этажей: 1 24 09 10102 53 | Красноярский край, Уярский район, с. Толстихино, ул. Кирова д. 25 а | 31500,00 | 1974 | 100% | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | 24:40:0300104: 97 51 кв.м. | Работы по ремонту и реконструкции не проводились |
| 3 | Водонапорная башня, назначение: нежилое, количество этажей: 1 24 09 10102 55 | Красноярский край , Уярский район , д. Николаевка , ул. Краснопартизанская , д.28 | 97020,00 | 1985 | 30% | оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет | 24:40:0000000:3795 51 кв.м. | В 2020 установлена водонапорная башня Рожновского емкостью 25 куб.м. |
| 4 | Сооружение Водопроводная сеть, назначение объекта недвижимости: 10) Сооружение коммунального хозяйства | 663911, Красноярский край, р-н Уярский, д. Николаевка | 150,00 | 2019 | 20% | оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет | 24:40:0000000:11671 Протяженность 2277 м. на глубине 2,5 м. | В 2019 году проведен капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Советская, Солнечная, Краснопартизанская протяженностью 2277м. |
| 5 | Водозаборная скважина и водонапорная башня, назначение: нежилое 24 09 10102 54 | Красноярский край, Уярский район, д. Новониколаевка , ул. Щетинкина, 7 | 136080,00 | 1981 | 50% | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна | 24:40:0300403: 71 29 кв.м. | В 2022 году установлена емкость 10 куб.м., произведена замена кровли |

| «Концедент»: | «Концессионер»: | «Субъект РФ»: |
| --- | --- | --- |
| Глава Толстихинского сельсовета Уярского района Красноярского края _______________________ Е.В. Гамбург м.п. | ________________________ м.п. | __________________________ м.п. |